**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАПИВНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 19. 08 .2016г. № 60 с. Крапивново

Об утверждении системы мониторинга состояния системы теплоснабжения Крапивновского сельского поселения

Тейковского муниципального района

В соответствии с п.5 главы II приказа Министерства энергетики от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

1. Утвердить систему мониторинга состояния системы теплоснабжения Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района в отопительном периоде . ( приложения №1.)

2. Заместителю главы администрации Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района разработать журнал учета состояния системы теплоснабжения Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

 Глава Крапивновского сельского поселения Д.В.Васильев

Приложение 1

 к распоряжению администрации Крапивновского с/поселения

от 19.08.2016г. № 60

**Система мониторинга**

**состояния системы теплоснабжения Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района**

1. Для мониторинга состояния системы теплоснабжения Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района в отопительный период осуществляется ежедневный опрос теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии посостоянию системы теплоснабжения Крапивновского сельского поселения (далее ежедневный опрос) по следующим показателям:

- наличие отклонений в состоянии системы теплоснабжения за истекший период;

- состояние принадлежащих им оборудования системы отопления;

- параметры качества и термодинамических значений поставляемой тепловой энергии;

- температурные показатели в помещениях потребителей тепловой энергии.

2. Ежедневный опрос проводится должностным лицом администрации, ежегодно назначаемым, распоряжением администрации Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района (далее распоряжение администрации) в рабочие дни по состоянию на 9 ч. 00 мин. и на 16 час. 00 мин в соответствии со списком теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, утвержденным распоряжением администрации.

3. Результаты ежедневного опроса оформляются в журнале учета состояния системы теплоснабжения Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района согласно Приложения №1 к системе мониторинга и представляются к 9 ч. 00 мин. и к 16 час. 00 главе Крапивновского сельского поселения. При выявлении отклонений в состоянии системы теплоснабжения доклад представляется немедленно главе сельского поселения и диспетчеру МКУ ЕДДС администрации Тейковского муниципального района (т. 4-05-69).

Приложение 1

**Журнал**

**учета состояния системы теплоснабжения**

 **Крапивновского сельского поселения**

**Тейковского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиетеплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии | Дата, времяпроведения опроса | Наличие отклонений в состоянии системы теплоснабжения за истекший период | Состояниеоборудования системы теплоснабжения | Температуранаружного воздуха(t-Сº) | Температуратеплоносителя на подающей линии из котельной(t-Сº) | Температуратеплоносителя на обратной линии в котельную(t-Сº) | Средняя температурав помещенияхзданий теплопотребителей(t-Сº) | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |