**АДМИНИСТРАЦИЯ РАПИВНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**от 20 .09 .2016г. № 66**

**с.Крапивново**

**Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, водоснабжения на территории Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района в отопительный период 2016-2017 гг.**

В соответствии с п.1, ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении» (в действующей редакции), п.п. 4, п. 1 ст. 7 Устава Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области и в целях оперативной ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций (аварийных нарушениях) на системах теплоснабжения, водоснабжения на территории Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района согласно приложения 1 к настоящему распоряжению.

2. Директору МУП ЖКХ Крапивновского сельского поселения: - содержать в постоянной готовности к убытию (выезду) дежурную бригаду для устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, водоснабжения, состав персонала дежурных бригад, порядок его оповещения, сбора, его экипировку, технику, определить своим приказом;

- создать запас материальных технических ресурсов, денежных средств необходимый для устранения дежурными бригадами аварийных нарушений в системах теплоснабжения, водоснабжения;

- создать нормативный запас топлива .

3. Рекомендовать руководителям учреждений являющихся потребителями тепловой энергии определить своими приказами:

должностных лиц ответственных за круглосуточный осмотр оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок и определить порядок представления докладов при возникновении аварийных ситуаций (нарушений);

состав, порядок действий собственных ремонтных бригад по устранению на принадлежащих объектах аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, водоснабжения и (или) заключить соглашения (договора) на привлечение ремонтных бригад.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Крапивновского сельского поселения Д.В.Васильев

Приложение 1

к распоряжению администрации Крапивновского с/ поселения от 20.09.2016г. № 66

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций (нарушений) в системах теплоснабжения, водоснабжения на территории Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района

**I. Общие положения**

1. Настоящие порядок ликвидации аварийных ситуаций (нарушений) в системе теплоснабжения, водоснабжения на территории Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района (далее - Порядок) разработаны в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12077489.20) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении.

2. Порядок определяет действия должностных лиц Администрации Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии по ликвидации аварийных ситуаций (нарушений) в системах теплоснабжения, водоснабжения на территории Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района.

3. К аварийным ситуациям в системах теплоснабжения, водоснабжения относится:

- прорыв трубопроводов систем теплоснабжения, водоснабжения;

- замерзание воды в системах теплоснабжения, водоснабжения;

- выход из строя циркуляционного насоса системы теплоснабжения, скважинного насоса системы водоснабжения;

- прекращение подачи электроснабжения на электрооборудование котельных, скважин;

**II. Организация системы оповещения**

2. Для своевременного выявления возникших аварийных ситуаций (нарушений) в системе теплоснабжения, водоснабжения руководителями теплоснабжающих организаций, учреждений являющихся потребителями тепловой энергии распорядительными документами назначаются должностные лица, на которых возложены обязанности по круглосуточному осмотру источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок и представление немедленных докладов при возникновении аварийных ситуаций должностному лицу администрации, назначенным распоряжением администрации Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района (далее - распоряжение администрации)

3. Для приёма сообщений о возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, водоснабжения на территории Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района в отопительный период и организации взаимодействия администрации с тепло -, электро –топливо- и водоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии:

назначаются должностные лица администрации Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района (далее - администрация) ответственные за осуществление в отопительный период круглосуточного принятия и рассмотрения обращений;

в местах выполнения должностными лицами организаций на которых возложены обязанности по организации приема, доведения сообщений о возникновении аварийных ситуаций (нарушений) и организации взаимодействия между организациями по устранению аварийных ситуаций (нарушений) разрабатывается и закладывается справочная документация с указанием наименований организаций способов доведения до них сообщений (информации).

4. Для оперативной ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и водоснабжения на территории Крапивновского сельского поселения Тейковского муниципального района приказом директора Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Крапивновского сельского поселения - создаются дежурные бригады по ремонту систем теплоснабжения и водоснабжения.

**III. Порядок действий должностных лиц**

1. При выявлении аварийной ситуации на объектах водоснабжения, источниках тепловой энергии, тепловых сетях, теплопотребляющих установок назначенные должностные лица представляют сообщение должностному лицу администрации, назначенным ответственным за приём обращений (жалоб) по телефонам определённых в распоряжении администрации по форме:

- объект какой организации (адрес потребителя тепловой энергии) где зафиксировано аварийное нарушение;

- должность свою фамилию имя отчество и (или) по поручению какого обращается;

- время обнаружения аварийное нарушения;

- краткое описание нарушения;

- номера телефонов для организации взаимодействия представителя администрации с обратившимся должностным лицом;

- количество пострадавших при наличии.

2. Должностное лицо администрации представляет доклад главе администрации его заместителю.

3. Заместитель главы администрации после получения сообщения о возникновении аварийной нарушении обязан:

- определить характер обращения (при необходимости уточнить его);

- определить теплоснабжающую организацию и (или) организацию управляющую многоквартирным домом, обеспечивающие теплоснабжение потребителя, электроснабжения, газоснабжения на объекте которых произошла авария;

- сообщить полученную уточненную информацию главе администрации, директору Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Крапивновского сельского поселения (т.89621635988) и диспетчеру МКУ ЕДДС администрации Тейковского муниципального района (т. 4-05-69);

- при возникновении аварийных нарушений на системе электроснабжения сообщить полученную уточненную информацию диспетчеру МРСК диспетчерская района (2-16-82);

- убыть в здание администрации организовать оповещение, сбор и круглосуточную работу комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации;

- при необходимости убыть к месту возникновения аварии;

- ежечасно уточнять и представлять доклады об обстановке главе администрации и диспетчеру МКУ ЕДДС администрации Тейковского муниципального района.

4. Директор Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Крапивновского сельского поселения после получения сообщения о возникновении аварийной ситуации обязан:

- довести полученную информацию дежурной ремонтной бригаде;

- провести оповещение главного инженера (при необходимости других работников предприятия);

- убыть к месту возникновения аварии рассчитать время устранения аварийных нарушений системы теплоснабжения, водоснабжения, объём необходимых работ, необходимое количество материальных технических ресурсов, при необходимости поставить задачи на закупку материальных средств;

- при необходимости определить порядок ограничения подачи теплоснабжения, водоснабжения потребителям;

- представить доклад главе администрации и его заместителю;

- руководить работой ремонтных бригад по устранению аварийных нарушений.

При возникновении аварийных нарушений на системах электроснабжения обязан обеспечить:

- провести оповещение должных лиц, ответственных за эксплуатацию электрооборудования котельной и скважины, поставить задачу на запуск резервных источников питания

- осуществлять контроль запуска резервных источников питания;

- осуществлять контроль наличие запаса топлива необходимого для бесперебойной работы резервных источников питания;

- обеспечить допуск на объекты ремонтных бригад энергоснабжающих организаций.